ФАЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.08.2019										      № 40/351

пгт Фаленки

О ходе исполнения решения Фаленской районной Думы

от 24.05.2019 №38/334

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации Фаленского района Ульянова В.В. о ходе исполнения решения Фаленской районной думы от 24.05.2019 №38/334 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» (далее – решение), Фаленская районная Дума решила:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению.

2. Рекомендовать:

2.1. Руководителям структурных подразделений и отраслевых органов администрации района, ресурсоснабжающих организаций активизировать работу по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

2.2. Начальнику финансового управления администрации Фаленского района обеспечить контроль за финансированием ремонтных работ, заготовки топлива для объектов социальной сферы.

2.3. ООО «ТК Ресурс» (Опалев А.Н.) выполнить работы по подготовке котельных к отопительному сезону, предусмотренные решением, в срок до 01.10.2019.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (Будин Л.П.) и первого заместителя главы администрации Фаленского района Ульянова В.В.

# Председатель

# Фаленской районной Думы	Д.С. Пинегина

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к решению Фаленской районной Думы от 28.08.2019 № 40/351 |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным планом поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы | В течение отопительного сезона 2019/2020 годов | Первый заместитель главы администрации района, заведующий отделом образования администрации района, заведующий отделом культуры администрации района, ресурсоснабжающие организации, руководители учреждений | В соответствии с планом |
| 2. | Обеспечение сохранности заготавливаемого топлива и его остатков с отопительного сезона 2018/2019 годов | до начала отопительного сезона | Руководители учреждений | Выполнено |
| 3. | Обеспечение готовности оборудования газовых котельных к приему, хранению и использованию резервного топлива | 01.09.2019 | Ресурсоснабжающие организации | В соответствии с планом |
| 4. | Обеспечение необходимых запасов резервного топлива в газовых котельных | 01.09.2019 | Первый заместитель главы администрации района, ресурсоснабжающие организации, главы администраций Фаленского городского, Левановского, Медвеженского сельских поселений | Выполнено |
| 5. | Заключение договоров на поставку дров на отопительный сезон по итогам проведенных торгов | до 01.07.2019 | Руководители учреждений | Работа по заключению договоров ведется (до 01.09.2019) |
| 6. | Выполнение ремонтных работ основного оборудования котельных, тепловых сетей в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону | до 01.09. 2019 | Первый заместитель главы администрации района, ресурсоснабжающие организации, заведующий отделом образования администрации района, заведующий отделом культуры администрации района, главы поселений района, руководители учреждений | Работы выполняются в соответствии с планом |
| 6.1. | Отдел образования |
|  | Приобретение и замена котла в котельной | до 31.08.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | до 01.11.2019 |
| 6.1.1. | По всем котельным на объектах образования |
|  | Очистка котельных и прилегающих территорий от мусора | до 01.07.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | Выполнено |
|  | Складирование остатков топлива | до 01.06.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | Выполнено |
|  | Чистка и обмуровка котлов | до 01.07.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | Выполнено |
|  | Проведение ревизии электрооборудования и освещения котельных | до 01.07.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | Выполнено |
|  | Косметический ремонт помещения котельной (побелка стен, потолка, покраска труб) | до 01.07.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | Выполнено |
|  | Переаттестация кочегаров | до 01.09.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | до 01.09.2019 |
|  | Приобретение запасных частей, материалов для котельных (бензин, масло, шины, цепи, напильники и т.д) | до 01.09.2019 | Заведующий отделом образования администрации района | до 01.09.2019 |
| 6.2. | Отдел культуры |
|  | Капитальный ремонт котельной ДК с.Верхосунье Фаленского района (ремонт стены, замена насоса) | 645,655 т.р. до 01.09.2019 | Заведующий отделом культуры администрации района | Перенесено на 2020 год |
|  | Замена трубопровода системы отопления (150м +комплектующие) МКУК Фаленская Центральная библиотека | 45,0 т.р. до 01.09.2019 | Заведующий отделом культуры администрации района | до 01.09.2019 |
|  | Ремонт системы отопления в ДК д.Леваны (замена радиаторов, частично трубопровода) | 30,0 т.р. до 01.09.2019 | Заведующий отделом культуры администрации района | до 01.09.2019 |
| 6.3. | ООО «Ресурс» |
| 6.3.1. | Котельная №1 «Центральная» |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов с очисткой газоходов и топочной камеры и т.д | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт или замена запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка работоспособности, техническое обслуживание, а при необходимости ремонт оборудования внутреннего газоснабжения котельной и ГРУ(регулятора давления,ПСК,поверка счетчика газа, чистка фильтров) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывания, ремонт предохранительных клапанов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Покраска оборудования в котельной | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Обслуживание стальных дымовых труб и дымоходов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.2. | Тепловые сети от котельной №1 «Центральной» |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры (ревизия задвижек, вентилей, затворов, а при необходимости их замена, проверка состояния воздушных и дренажных вентилей) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Ремонт теплоизоляции теплосетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
| 6.3.3. | Котельная №3 «Северная» |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов с очисткой газоходов и топочной камеры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт или замена запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Обслуживание стальных труб и дымоходов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.4. | Тепловые сети от котельной №3 «Северная» |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Замена поврежденной надземной тепловой сети (10м.) с установкой опор | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.5. | Котельная №4 «ГСС» |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов с очисткой газоходов и топочной камеры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт или замена запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывание, ремонт предохранительных клапанов. | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Обслуживание стальных дымовых труб и дымоходов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.6. | Тепловые сети от котельной №4 «ГСС» |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей и очистка тепловой сети от кустарников | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Замена подземной тепловой сети (60м) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
| 6.3.7. | Котельная №2 (РТП) |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов с очисткой дымоходов и топочной камеры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.8. | Электроснабжение котельных |
|  | Ремонт, техническое обслуживание, ремонт автоматики котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.9. | Котельная №5 (д. Леваны пер.Центральный 1а, ТКУ-500 ) |
|  | Проверка, ремонт КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт насосов. | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт общекотельной автоматики | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс». | Выполнено |
|  | Проверка срабатывание предохранительных клапанов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Покраска оборудование в котельной | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка, ремонт или замена дымоходов дымовой трубы | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.10. | Тепловые сети от котельной №5 (д. Леваны пер.Центральный 1а, ТКУ-500 ) |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей. | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Ремонт теплоизоляции теплосетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
| 6.3.11. | Котельная №6 (д. Леваны пер.Центральный 2а, ТКУ-300 ) |
|  | Проверка, ремонт КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт насосов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Чистка фильтров системы отопления и котлового контура | до 01.09.2019 |  | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывание предохранительных клапанов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка, ремонт или замена дымоходов дымовой трубы | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт общекотельной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.12. | Тепловые сети от котельной №6 (д. Леваны пер.Центральный 2а, ТКУ-300 ) |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
|  | Ремонт теплоизоляции теплосетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | до 01.09.2019 |
| 6.3.13. | Электроснабжение котельных |
|  | Ремонт, техническое обслуживание электрооборудования | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.14. | Котельная №7 (ТКУ-1200) п. Октябрьский ул.Садовая 11б |
|  | Поверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов (чистка труб – дымоходов, чистка топочной камеры, трубных каналов, промывка и очистка водяной полости (рубашки) котла, замена и восстановление отдельных элементов котлов при возникновении такой необходимости) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка работоспособности, техническое обслуживание, а при необходимости ремонт оборудования внутреннего газоснабжения котельной и ГРУ | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Чистка фильтров системы отопления, чистка дренажных труб | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры (шаровых кранов, задвижек, затворов) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывания или замена предохранительных клапанов и наличие взрывных клапанов | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Покраска оборудования в котельной | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Обслуживание стальной дымовой трубы и дымоходов | до 01.09.2019 |  | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Обследование и балансировка тепловых сетей | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.15. | Котельная №8 (ТКУ-300) п.Октябрьский ул.Школьная 25в |
|  | Поверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов (чистка труб – дымоходов, чистка топочной камеры, трубных каналов, промывка и очистка водяной полости (рубашки) котла, замена и восстановление отдельных элементов котлов при возникновении такой необходимости) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт насосов (сетевых, подпитывающих), по необходимости замена их на новые | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры (шаровых кранов (3 шт), задвижек, затворов) | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.16. | Электроснабжение котельных |
|  | Ремонт, техническое обслуживание электрооборудования | до 01.09.2019 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 7. | Для оперативного руководства и контроля за подготовкой объектов жизнеобеспечения социальной сферы к работе в зимний период 2019-2020 годов периодически заслушивать на заседании рабочей группы руководителей учреждений, отделов | Еженедельно по графику | Первый заместитель главы администрации района | Выполнено |
| 8. | Создание комиссий для проверки и оценки готовности теплоснабжающих организаций и котельных к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, включая проверку технической готовности к переходу на резервные виды топлива и резервные источники электроснабжения | до 01.09. 2019 | Первый заместитель главы администрации района | до 01.09. 2019 |
| 9. | Организовать сбор оперативной информации о ходе подготовки учреждений, заготовке топлива к отопительному сезону | 05.07.2019 05.08.2019 15.08.2019 05.09.2019 15.09.2019 05.10.2019 15.10.2019 | Первый заместитель главы администрации района, ресурсоснабжающие организации, заведующий отделом образования администрации района, заведующий отделом культуры администрации района | В соответствии со сроками |
| 10. | Обеспечить обязательное ежегодное обучение работников котельных и проверку их знаний с оформлением протоколов допуска к работе | до 15.09. 2019 | Руководители учреждений, ресурсоснабжающие организации | до 15.09. 2019 |
| 11. | Все котельные обеспечить инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, графиками работы кочегаров-операторов, сменными журналами, журналами ремонтных работ | до 05.09. 2019 | Руководители учреждений, ресурсоснабжающие организации | до 05.09. 2019 |
| 12. | Провести до начала отопительного сезона испытания котлов, тепловых сетей, предохранительных клапанов с оформлением актов | до 15.09. 2019 | Руководители учреждений, ресурсоснабжающие организации | до 15.09. 2019 |
| 13. | Обеспечить подготовку жилищного фонда, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, к отопительному сезону, обратив особое внимание на ремонт печей, ремонт и прочистку дымоходов и вентиляционных каналов в зданиях, использующих природный газ, ревизию отопления в подъездах жилых домов | до 01.10. 2019 | Главы поселений района, государственная инспекция пожарного надзора, Фаленский участок Зуевского филиала ОАО «Кировоблгаз» | до 01.10. 2019 |